## Sheet1
dataPointId | dataPointType | getKey1 | getValue1 | getKey2 | getValue2 | setKey1 | setValue1 | setKey2 | setValue2 | setKey3 | setValue3 | setKey4 | setValue4 | setIsId4 | setKey5 | setValue5 | setIsId5 | setKey6 | setValue6 | setIsId6 | setTagKey1 | setTagValue1 | setTagKey2 | setTagValue2 | setTagKey3 | setTagValue3 | setTagKey4 | setTagValue4 | setTagKey5 | setTagValue5 | setTagKey6 | setTagValue6 | setTagKey7 | setTagValue7 | setTagKey8 | setTagValue8 | dataPointSourceType | setTransformation | setAlarm | Driver | DriverChannelParameters | ModbusDeviceAddress | ModbusReadFunctionCode | ModbusWriteFunctionCode | ModbusStartingAddress | ModbusQuantity | ModbusVariableType | ModbusByteOrder
3d24d440-afa2-4c6b-86cb-3992fa72eeed | AnalogInput |  |  |  |  | Level1 | T2 | Level2 | Meter01 | Unit | V | FixedName | Phase_1_line_to_neutral_volts |  | Guid | 3d24d440-afa2-4c6b-86cb-3992fa72eeed | True | Root | my_unique_ca_modbus_key | True | [19 empty] | MODBUS | {"host": "some_server_not_used", "port": 0, "useCloudAccess": "true", "cloudAccess": {"host": "cloudaccess.mervis.info", "port": 23000, "ssl": "true", "channelId": "iiiiiiiii", "user": "uuuuuuu", "password": "ppppppp"}} | 1 | ReadInputRegister | WriteMultipleRegisters | 0 | 2 | Float32 | 12345678
33a24aa3-9fc6-4c6b-9b6b-396c43a0b98b | AnalogInput |  |  |  |  | Level1 | T2 | Level2 | Meter01 | Unit | V | FixedName | Phase_2_line_to_neutral_volts |  | Guid | 33a24aa3-9fc6-4c6b-9b6b-396c43a0b98b | True | Root | my_unique_ca_modbus_key | True | [19 empty] | MODBUS | {"host": "some_server_not_used", "port": 2502, "useCloudAccess": "true", "cloudAccess": {"host": "cloudaccess.mervis.info", "port": 23000, "ssl": "true", "channelId": "i1x67xng0jusq", "user": "u44i4l7pyhynl", "password": "pvbmzol3ks52e"}} | 1 | ReadInputRegister | WriteMultipleRegisters | 2 | 2 | Float32 | 12345678
c74d0d5a-02c8-4385-9932-c201da59a7d1 | AnalogInput |  |  |  |  | Level1 | T2 | Level2 | Meter01 | Unit | V | FixedName | Phase_3_line_to_neutral_volts |  | Guid | c74d0d5a-02c8-4385-9932-c201da59a7d1 | True | Root | my_unique_ca_modbus_key | True | [19 empty] | MODBUS | {"host": "some_server_not_used", "port": 2502, "useCloudAccess": "true", "cloudAccess": {"host": "cloudaccess.mervis.info", "port": 23000, "ssl": "true", "channelId": "i1x67xng0jusq", "user": "u44i4l7pyhynl", "password": "pvbmzol3ks52e"}} | 1 | ReadInputRegister | WriteMultipleRegisters | 4 | 2 | Float32 | 12345678
1fd8fa5e-47de-4094-b89a-e3fc2caf85ca | AnalogInput |  |  |  |  | Level1 | T2 | Level2 | Meter01 | Unit | A | FixedName | Phase_1_current |  | Guid | 1fd8fa5e-47de-4094-b89a-e3fc2caf85ca | True | Root | my_unique_ca_modbus_key | True | [19 empty] | MODBUS | {"host": "some_server_not_used", "port": 2502, "useCloudAccess": "true", "cloudAccess": {"host": "cloudaccess.mervis.info", "port": 23000, "ssl": "true", "channelId": "i1x67xng0jusq", "user": "u44i4l7pyhynl", "password": "pvbmzol3ks52e"}} | 1 | ReadInputRegister | WriteMultipleRegisters | 6 | 2 | Float32 | 12345678
084568ca-48b8-48c9-a591-d5d6403b14c1 | AnalogInput |  |  |  |  | Level1 | T2 | Level2 | Meter01 | Unit | A | FixedName | Phase_2_current |  | Guid | 084568ca-48b8-48c9-a591-d5d6403b14c1 | True | Root | my_unique_ca_modbus_key | True | [19 empty] | MODBUS | {"host": "some_server_not_used", "port": 2502, "useCloudAccess": "true", "cloudAccess": {"host": "cloudaccess.mervis.info", "port": 23000, "ssl": "true", "channelId": "i1x67xng0jusq", "user": "u44i4l7pyhynl", "password": "pvbmzol3ks52e"}} | 1 | ReadInputRegister | WriteMultipleRegisters | 8 | 2 | Float32 | 12345678
95e60f4b-1715-4d93-a8d2-a8104539e083 | AnalogInput |  |  |  |  | Level1 | T2 | Level2 | Meter01 | Unit | A | FixedName | Phase_3_current |  | Guid | 95e60f4b-1715-4d93-a8d2-a8104539e083 | True | Root | my_unique_ca_modbus_key | True | [19 empty] | MODBUS | {"host": "some_server_not_used", "port": 2502, "useCloudAccess": "true", "cloudAccess": {"host": "cloudaccess.mervis.info", "port": 23000, "ssl": "true", "channelId": "i1x67xng0jusq", "user": "u44i4l7pyhynl", "password": "pvbmzol3ks52e"}} | 1 | ReadInputRegister | WriteMultipleRegisters | 10 | 2 | Float32 | 12345678
ef38c486-f8d5-4a43-81f1-bc8a1e8b9525 | AnalogInput |  |  |  |  | Level1 | T2 | Level2 | Meter01 | Unit | W | FixedName | Phase_1_active_power |  | Guid | ef38c486-f8d5-4a43-81f1-bc8a1e8b9525 | True | Root | my_unique_ca_modbus_key | True | [19 empty] | MODBUS | {"host": "some_server_not_used", "port": 2502, "useCloudAccess": "true", "cloudAccess": {"host": "cloudaccess.mervis.info", "port": 23000, "ssl": "true", "channelId": "i1x67xng0jusq", "user": "u44i4l7pyhynl", "password": "pvbmzol3ks52e"}} | 1 | ReadInputRegister | WriteMultipleRegisters | 12 | 2 | Float32 | 12345678
b11ef82c-5bcb-48b7-8dc8-d658f0b07c12 | AnalogInput |  |  |  |  | Level1 | T2 | Level2 | Meter01 | Unit | W | FixedName | Phase_2_active_power |  | Guid | b11ef82c-5bcb-48b7-8dc8-d658f0b07c12 | True | Root | my_unique_ca_modbus_key | True | [19 empty] | MODBUS | {"host": "some_server_not_used", "port": 2502, "useCloudAccess": "true", "cloudAccess": {"host": "cloudaccess.mervis.info", "port": 23000, "ssl": "true", "channelId": "i1x67xng0jusq", "user": "u44i4l7pyhynl", "password": "pvbmzol3ks52e"}} | 1 | ReadInputRegister | WriteMultipleRegisters | 14 | 2 | Float32 | 12345678
5f3e520c-9d17-4422-aaa9-580aceb5e16a | AnalogInput |  |  |  |  | Level1 | T2 | Level2 | Meter01 | Unit | W | FixedName | Phase_3_active_power |  | Guid | 5f3e520c-9d17-4422-aaa9-580aceb5e16a | True | Root | my_unique_ca_modbus_key | True | [19 empty] | MODBUS | {"host": "some_server_not_used", "port": 2502, "useCloudAccess": "true", "cloudAccess": {"host": "cloudaccess.mervis.info", "port": 23000, "ssl": "true", "channelId": "i1x67xng0jusq", "user": "u44i4l7pyhynl", "password": "pvbmzol3ks52e"}} | 1 | ReadInputRegister | WriteMultipleRegisters | 16 | 2 | Float32 | 12345678
70ce8295-f8a9-4131-a24e-9a9294d71c98 | AnalogInput |  |  |  |  | Level1 | T2 | Level2 | Meter01 | Unit | Hz | FixedName | Frequency_of_supply_voltages |  | Guid | 70ce8295-f8a9-4131-a24e-9a9294d71c98 | True | Root | my_unique_ca_modbus_key | True | [19 empty] | MODBUS | {"host": "some_server_not_used", "port": 2502, "useCloudAccess": "true", "cloudAccess": {"host": "cloudaccess.mervis.info", "port": 23000, "ssl": "true", "channelId": "i1x67xng0jusq", "user": "u44i4l7pyhynl", "password": "pvbmzol3ks52e"}} | 1 | ReadInputRegister | WriteMultipleRegisters | 48 | 2 | Float32 | 12345678
7f42bd13-39ae-4e40-959b-b29803aa2e93 | AnalogInput |  |  |  |  | Level1 | T2 | Level2 | Meter01 | Unit | W | FixedName | Total_system_active_power |  | Guid | 7f42bd13-39ae-4e40-959b-b29803aa2e93 | True | Root | my_unique_ca_modbus_key | True | [19 empty] | MODBUS | {"host": "some_server_not_used", "port": 2502, "useCloudAccess": "true", "cloudAccess": {"host": "cloudaccess.mervis.info", "port": 23000, "ssl": "true", "channelId": "i1x67xng0jusq", "user": "u44i4l7pyhynl", "password": "pvbmzol3ks52e"}} | 1 | ReadInputRegister | WriteMultipleRegisters | 50 | 2 | Float32 | 12345678
5c653ae7-bc45-45a0-baf4-88ead7f6fc92 | AnalogInput |  |  |  |  | Level1 | T2 | Level2 | Meter01 | Unit | kvar | FixedName | Total_system_reactive_power |  | Guid | 5c653ae7-bc45-45a0-baf4-88ead7f6fc92 | True | Root | my_unique_ca_modbus_key | True | [19 empty] | MODBUS | {"host": "some_server_not_used", "port": 2502, "useCloudAccess": "true", "cloudAccess": {"host": "cloudaccess.mervis.info", "port": 23000, "ssl": "true", "channelId": "i1x67xng0jusq", "user": "u44i4l7pyhynl", "password": "pvbmzol3ks52e"}} | 1 | ReadInputRegister | WriteMultipleRegisters | 52 | 2 | Float32 | 12345678
991738e3-eaeb-439c-91dd-f7a394ed701d | AnalogInput |  |  |  |  | Level1 | T2 | Level2 | Meter01 | Unit | kWh | FixedName | Total_import_active_energy |  | Guid | 991738e3-eaeb-439c-91dd-f7a394ed701d | True | Root | my_unique_ca_modbus_key | True | [19 empty] | MODBUS | {"host": "some_server_not_used", "port": 2502, "useCloudAccess": "true", "cloudAccess": {"host": "cloudaccess.mervis.info", "port": 23000, "ssl": "true", "channelId": "i1x67xng0jusq", "user": "u44i4l7pyhynl", "password": "pvbmzol3ks52e"}} | 1 | ReadInputRegister | WriteMultipleRegisters | 1280 | 2 | Float32 | 12345678
e3401a54-ec34-4a75-bcc5-34363bf41502 | AnalogInput |  |  |  |  | Level1 | T2 | Level2 | Meter01 | Unit | kWh | FixedName | Total_export_active_energy |  | Guid | e3401a54-ec34-4a75-bcc5-34363bf41502 | True | Root | my_unique_ca_modbus_key | True | [19 empty] | MODBUS | {"host": "some_server_not_used", "port": 2502, "useCloudAccess": "true", "cloudAccess": {"host": "cloudaccess.mervis.info", "port": 23000, "ssl": "true", "channelId": "i1x67xng0jusq", "user": "u44i4l7pyhynl", "password": "pvbmzol3ks52e"}} | 1 | ReadInputRegister | WriteMultipleRegisters | 1282 | 2 | Float32 | 12345678
597d0de8-03d9-44f9-8f16-16939e2412e9 | AnalogInput |  |  |  |  | Level1 | T2 | Level2 | Meter01 | Unit |  | FixedName | Serial_number |  | Guid | 597d0de8-03d9-44f9-8f16-16939e2412e9 | True | Root | my_unique_ca_modbus_key | True | [19 empty] | MODBUS | {"host": "some_server_not_used", "port": 2502, "useCloudAccess": "true", "cloudAccess": {"host": "cloudaccess.mervis.info", "port": 23000, "ssl": "true", "channelId": "i1x67xng0jusq", "user": "u44i4l7pyhynl", "password": "pvbmzol3ks52e"}} | 1 | ReadInputRegister | WriteMultipleRegisters | 22018 | 4 | UInt64 | 12345678
1812ca74-a28e-4745-86a0-f1022e62b182 | AnalogInput |  |  |  |  | Level1 | T2 | Level2 | Meter02 | Unit | V | FixedName | Phase_1_line_to_neutral_volts |  | Guid | 1812ca74-a28e-4745-86a0-f1022e62b182 | True | Root | my_unique_ca_modbus_key | True | [19 empty] | MODBUS | {"host": "some_server_not_used", "port": 2502, "useCloudAccess": "true", "cloudAccess": {"host": "cloudaccess.mervis.info", "port": 23000, "ssl": "true", "channelId": "i1x67xng0jusq", "user": "u44i4l7pyhynl", "password": "pvbmzol3ks52e"}} | 2 | ReadInputRegister | WriteMultipleRegisters | 0 | 2 | Float32 | 12345678
dcafb007-6d06-4a5d-bd30-4e3d7dba87de | AnalogInput |  |  |  |  | Level1 | T2 | Level2 | Meter02 | Unit | V | FixedName | Phase_2_line_to_neutral_volts |  | Guid | dcafb007-6d06-4a5d-bd30-4e3d7dba87de | True | Root | my_unique_ca_modbus_key | True | [19 empty] | MODBUS | {"host": "some_server_not_used", "port": 2502, "useCloudAccess": "true", "cloudAccess": {"host": "cloudaccess.mervis.info", "port": 23000, "ssl": "true", "channelId": "i1x67xng0jusq", "user": "u44i4l7pyhynl", "password": "pvbmzol3ks52e"}} | 2 | ReadInputRegister | WriteMultipleRegisters | 2 | 2 | Float32 | 12345678
849c6b2c-897a-458f-8883-0e3e0b9f4607 | AnalogInput |  |  |  |  | Level1 | T2 | Level2 | Meter02 | Unit | V | FixedName | Phase_3_line_to_neutral_volts |  | Guid | 849c6b2c-897a-458f-8883-0e3e0b9f4607 | True | Root | my_unique_ca_modbus_key | True | [19 empty] | MODBUS | {"host": "some_server_not_used", "port": 2502, "useCloudAccess": "true", "cloudAccess": {"host": "cloudaccess.mervis.info", "port": 23000, "ssl": "true", "channelId": "i1x67xng0jusq", "user": "u44i4l7pyhynl", "password": "pvbmzol3ks52e"}} | 2 | ReadInputRegister | WriteMultipleRegisters | 4 | 2 | Float32 | 12345678
fa1db500-401e-4db4-8dc2-5f7030ed5039 | AnalogInput |  |  |  |  | Level1 | T2 | Level2 | Meter02 | Unit | A | FixedName | Phase_1_current |  | Guid | fa1db500-401e-4db4-8dc2-5f7030ed5039 | True | Root | my_unique_ca_modbus_key | True | [19 empty] | MODBUS | {"host": "some_server_not_used", "port": 2502, "useCloudAccess": "true", "cloudAccess": {"host": "cloudaccess.mervis.info", "port": 23000, "ssl": "true", "channelId": "i1x67xng0jusq", "user": "u44i4l7pyhynl", "password": "pvbmzol3ks52e"}} | 2 | ReadInputRegister | WriteMultipleRegisters | 6 | 2 | Float32 | 12345678
6382cadb-ca99-4f81-887e-1d9c48dbdfd4 | AnalogInput |  |  |  |  | Level1 | T2 | Level2 | Meter02 | Unit | A | FixedName | Phase_2_current |  | Guid | 6382cadb-ca99-4f81-887e-1d9c48dbdfd4 | True | Root | my_unique_ca_modbus_key | True | [19 empty] | MODBUS | {"host": "some_server_not_used", "port": 2502, "useCloudAccess": "true", "cloudAccess": {"host": "cloudaccess.mervis.info", "port": 23000, "ssl": "true", "channelId": "i1x67xng0jusq", "user": "u44i4l7pyhynl", "password": "pvbmzol3ks52e"}} | 2 | ReadInputRegister | WriteMultipleRegisters | 8 | 2 | Float32 | 12345678
87d3f625-54be-433f-9781-9f4323c17be7 | AnalogInput |  |  |  |  | Level1 | T2 | Level2 | Meter02 | Unit | A | FixedName | Phase_3_current |  | Guid | 87d3f625-54be-433f-9781-9f4323c17be7 | True | Root | my_unique_ca_modbus_key | True | [19 empty] | MODBUS | {"host": "some_server_not_used", "port": 2502, "useCloudAccess": "true", "cloudAccess": {"host": "cloudaccess.mervis.info", "port": 23000, "ssl": "true", "channelId": "i1x67xng0jusq", "user": "u44i4l7pyhynl", "password": "pvbmzol3ks52e"}} | 2 | ReadInputRegister | WriteMultipleRegisters | 10 | 2 | Float32 | 12345678
b3200e90-ee87-495f-995b-98b6f81630cd | AnalogInput |  |  |  |  | Level1 | T2 | Level2 | Meter02 | Unit | W | FixedName | Phase_1_active_power |  | Guid | b3200e90-ee87-495f-995b-98b6f81630cd | True | Root | my_unique_ca_modbus_key | True | [19 empty] | MODBUS | {"host": "some_server_not_used", "port": 2502, "useCloudAccess": "true", "cloudAccess": {"host": "cloudaccess.mervis.info", "port": 23000, "ssl": "true", "channelId": "i1x67xng0jusq", "user": "u44i4l7pyhynl", "password": "pvbmzol3ks52e"}} | 2 | ReadInputRegister | WriteMultipleRegisters | 12 | 2 | Float32 | 12345678
ff55b4e5-9d41-46b9-89f5-02aff1930a78 | AnalogInput |  |  |  |  | Level1 | T2 | Level2 | Meter02 | Unit | W | FixedName | Phase_2_active_power |  | Guid | ff55b4e5-9d41-46b9-89f5-02aff1930a78 | True | Root | my_unique_ca_modbus_key | True | [19 empty] | MODBUS | {"host": "some_server_not_used", "port": 2502, "useCloudAccess": "true", "cloudAccess": {"host": "cloudaccess.mervis.info", "port": 23000, "ssl": "true", "channelId": "i1x67xng0jusq", "user": "u44i4l7pyhynl", "password": "pvbmzol3ks52e"}} | 2 | ReadInputRegister | WriteMultipleRegisters | 14 | 2 | Float32 | 12345678
83f59a96-40be-4729-9811-adf4a4e42e96 | AnalogInput |  |  |  |  | Level1 | T2 | Level2 | Meter02 | Unit | W | FixedName | Phase_3_active_power |  | Guid | 83f59a96-40be-4729-9811-adf4a4e42e96 | True | Root | my_unique_ca_modbus_key | True | [19 empty] | MODBUS | {"host": "some_server_not_used", "port": 2502, "useCloudAccess": "true", "cloudAccess": {"host": "cloudaccess.mervis.info", "port": 23000, "ssl": "true", "channelId": "i1x67xng0jusq", "user": "u44i4l7pyhynl", "password": "pvbmzol3ks52e"}} | 2 | ReadInputRegister | WriteMultipleRegisters | 16 | 2 | Float32 | 12345678
b465ae38-2400-48b6-b175-eda204912cfc | AnalogInput |  |  |  |  | Level1 | T2 | Level2 | Meter02 | Unit | Hz | FixedName | Frequency_of_supply_voltages |  | Guid | b465ae38-2400-48b6-b175-eda204912cfc | True | Root | my_unique_ca_modbus_key | True | [19 empty] | MODBUS | {"host": "some_server_not_used", "port": 2502, "useCloudAccess": "true", "cloudAccess": {"host": "cloudaccess.mervis.info", "port": 23000, "ssl": "true", "channelId": "i1x67xng0jusq", "user": "u44i4l7pyhynl", "password": "pvbmzol3ks52e"}} | 2 | ReadInputRegister | WriteMultipleRegisters | 48 | 2 | Float32 | 12345678
8e01250a-6f02-47de-ae09-750b2e7b7b5d | AnalogInput |  |  |  |  | Level1 | T2 | Level2 | Meter02 | Unit | W | FixedName | Total_system_active_power |  | Guid | 8e01250a-6f02-47de-ae09-750b2e7b7b5d | True | Root | my_unique_ca_modbus_key | True | [19 empty] | MODBUS | {"host": "some_server_not_used", "port": 2502, "useCloudAccess": "true", "cloudAccess": {"host": "cloudaccess.mervis.info", "port": 23000, "ssl": "true", "channelId": "i1x67xng0jusq", "user": "u44i4l7pyhynl", "password": "pvbmzol3ks52e"}} | 2 | ReadInputRegister | WriteMultipleRegisters | 50 | 2 | Float32 | 12345678
2d1a49a8-4978-4766-8724-052595c8329f | AnalogInput |  |  |  |  | Level1 | T2 | Level2 | Meter02 | Unit | kvar | FixedName | Total_system_reactive_power |  | Guid | 2d1a49a8-4978-4766-8724-052595c8329f | True | Root | my_unique_ca_modbus_key | True | [19 empty] | MODBUS | {"host": "some_server_not_used", "port": 2502, "useCloudAccess": "true", "cloudAccess": {"host": "cloudaccess.mervis.info", "port": 23000, "ssl": "true", "channelId": "i1x67xng0jusq", "user": "u44i4l7pyhynl", "password": "pvbmzol3ks52e"}} | 2 | ReadInputRegister | WriteMultipleRegisters | 52 | 2 | Float32 | 12345678
722f0a82-ce85-4be0-8bf7-a48de0697a18 | AnalogInput |  |  |  |  | Level1 | T2 | Level2 | Meter02 | Unit | kWh | FixedName | Total_import_active_energy |  | Guid | 722f0a82-ce85-4be0-8bf7-a48de0697a18 | True | Root | my_unique_ca_modbus_key | True | [19 empty] | MODBUS | {"host": "some_server_not_used", "port": 2502, "useCloudAccess": "true", "cloudAccess": {"host": "cloudaccess.mervis.info", "port": 23000, "ssl": "true", "channelId": "i1x67xng0jusq", "user": "u44i4l7pyhynl", "password": "pvbmzol3ks52e"}} | 2 | ReadInputRegister | WriteMultipleRegisters | 1280 | 2 | Float32 | 12345678
3a28e989-311b-413a-9646-8606a1a8fecc | AnalogInput |  |  |  |  | Level1 | T2 | Level2 | Meter02 | Unit | kWh | FixedName | Total_export_active_energy |  | Guid | 3a28e989-311b-413a-9646-8606a1a8fecc | True | Root | my_unique_ca_modbus_key | True | [19 empty] | MODBUS | {"host": "some_server_not_used", "port": 2502, "useCloudAccess": "true", "cloudAccess": {"host": "cloudaccess.mervis.info", "port": 23000, "ssl": "true", "channelId": "i1x67xng0jusq", "user": "u44i4l7pyhynl", "password": "pvbmzol3ks52e"}} | 2 | ReadInputRegister | WriteMultipleRegisters | 1282 | 2 | Float32 | 12345678
fdbadda1-6250-4e1d-8210-32fd4dfaea44 | AnalogInput |  |  |  |  | Level1 | T2 | Level2 | Meter02 | Unit |  | FixedName | Serial_number |  | Guid | fdbadda1-6250-4e1d-8210-32fd4dfaea44 | True | Root | my_unique_ca_modbus_key | True | [19 empty] | MODBUS | {"host": "some_server_not_used", "port": 2502, "useCloudAccess": "true", "cloudAccess": {"host": "cloudaccess.mervis.info", "port": 23000, "ssl": "true", "channelId": "i1x67xng0jusq", "user": "u44i4l7pyhynl", "password": "pvbmzol3ks52e"}} | 2 | ReadInputRegister | WriteMultipleRegisters | 22018 | 4 | UInt64 | 12345678

## Sheet2
StationNumber | Name | Element | Count | Function | Writable | StType | ByteOrder | K | Q | X1 | Y1 | X2 | Y2
1 | Phase_1_line_to_neutral_volts | 1 | 2 | InputRegister | 0 | real | 1234 |  |  | 0
1 | Phase_2_line_to_neutral_volts | 3 | 2 | InputRegister | 0 | real | 1234 |  |  | 2
1 | Phase_3_line_to_neutral_volts | 5 | 2 | InputRegister | 0 | real | 1234 |  |  | 4
1 | Phase_1_current | 7 | 2 | InputRegister | 0 | real | 1234 |  |  | 6
1 | Phase_2_current | 9 | 2 | InputRegister | 0 | real | 1234 |  |  | 8
1 | Phase_3_current | 11 | 2 | InputRegister | 0 | real | 1234 |  |  | 10
1 | Phase_1_active_power | 13 | 2 | InputRegister | 0 | real | 1234 |  |  | 12
1 | Phase_2_active_power | 15 | 2 | InputRegister | 0 | real | 1234 |  |  | 14
1 | Phase_3_active_power | 17 | 2 | InputRegister | 0 | real | 1234 |  |  | 16
1 | Frequency_of_supply_voltages | 49 | 2 | InputRegister | 0 | real | 1234 |  |  | 48
1 | Total_system_active_power | 51 | 2 | InputRegister | 0 | real | 1234 |  |  | 50
1 | Total_system_reactive_power | 53 | 2 | InputRegister | 0 | real | 1234 |  |  | 52
1 | Total_import_active_energy | 1281 | 2 | InputRegister | 0 | real | 1234 |  |  | 1280
1 | Total_export_active_energy | 1283 | 2 | InputRegister | 0 | real | 1234 |  |  | 1282
1 | Serial_number | 22019 | 4 | HoldingRegister | 0 | udint | 1234 |  |  | 22018