## Sheet1
dataPointId | dataPointType | dataPointSourceType | getKey1 | getValue1 | setKey1 | setValue1 | setKey2 | setValue2 | setKey3 | setValue3 | setKey4 | setValue4 | setKey5 | setValue5 | setIsId5 | setKey6 | setValue6 | setIsId6 | setTagKey1 | setTagValue1 | setTransformation | setAlarm | dpCoreDefaultProperties | setProperties | Driver | DriverGeneralParameters | DriverChannelParameters | SSCPCommUID | SSCPOffset | SSCPLen | SSCPElementType | SSCPTimeIsSystemRTC | SSCPTPGSpecs
123d6188-3068-4c14-a6ca-bd0fe5e30000 | AnalogInput |  |  |  | Level1 | T1 | Level2 | Meter01 | Unit | MW | FixedName | Power_limit_upper | Guid | 123d6188-3068-4c14-a6ca-bd0fe5e30000 | TRUE | Root | my_unique_key | TRUE | [6 empty] | SSCP | { "updatePeriod": "PT5S", "maxItemsInReadGroup": 100 } | {"pauseBetweenTelegrams": 2000, "host": "proxy.mervis.info", "port": 12349, "user": "uuuuuuu", "password": "ppppppp", "proxyId": "iiiiiii", "ssl": true, "slaveId": 0 } | 111010 | 0 | 2 | INT | FALSE
123d6188-3068-4c14-a6ca-bd0fe5e30001 | DiscreteOutput |  |  |  | Level1 | T1 | Level2 | Meter01 | Unit |  | FixedName | Permission_for_control_to_target_setpoint | Guid | 123d6188-3068-4c14-a6ca-bd0fe5e30001 | TRUE | Root | my_unique_key | TRUE | [6 empty] | SSCP | { "updatePeriod": "PT5S", "maxItemsInReadGroup": 100 } | {"pauseBetweenTelegrams": 2000, "host": "proxy.mervis.info", "port": 12349, "user": "uuuuuuu", "password": "ppppppp", "proxyId": "iiiiiii", "ssl": true, "slaveId": 0 } | 111011 | 0 | 4 | BOOL | FALSE
123d6188-3068-4c14-a6ca-bd0fe5e30002 | AnalogInput |  |  |  | Level1 | T1 | Level2 | Meter01 | Unit | MW | FixedName | Power_limit_lower | Guid | 123d6188-3068-4c14-a6ca-bd0fe5e30002 | TRUE | Root | my_unique_key | TRUE | [6 empty] | SSCP | { "updatePeriod": "PT5S", "maxItemsInReadGroup": 100 } | {"pauseBetweenTelegrams": 2000, "host": "proxy.mervis.info", "port": 12349, "user": "uuuuuuu", "password": "ppppppp", "proxyId": "iiiiiii", "ssl": true, "slaveId": 0 } | 111012 | 0 | 2 | INT | FALSE
123d6188-3068-4c14-a6ca-bd0fe5e30003 | AnalogInput |  |  |  | Level1 | T1 | Level2 | Meter01 | Unit |  | FixedName | Area01_temperature | Guid | 123d6188-3068-4c14-a6ca-bd0fe5e30003 | TRUE | Root | my_unique_key | TRUE |  |  | {"type":"linear","unit":"°C","decimalPlaces":1,"params":{"k":0.1, "q":0}} |  |  |  | SSCP | { "updatePeriod": "PT5S", "maxItemsInReadGroup": 100 } | {"pauseBetweenTelegrams": 2000, "host": "proxy.mervis.info", "port": 12349, "user": "uuuuuuu", "password": "ppppppp", "proxyId": "iiiiiii", "ssl": true, "slaveId": 0 } | 111013 | 0 | 2 | INT | FALSE
123d6188-3068-4c14-a6ca-bd0fe5e30004 | BasicTpg |  |  |  | Level1 | T1 | Level2 | Meter01 | Unit |  | FixedName | maintenance_schedule | Guid | 123d6188-3068-4c14-a6ca-bd0fe5e30004 | TRUE | Root | my_unique_key | TRUE |  |  | {"type":"tpgsetup","params":{"mappings":[{"and_mask":0,"text":"NOC"},{"and_mask":1,"text":"DEN"},{"and_mask":2,"text":"AUT"}], "min": 12, "max": 28, "maxItems": 56, "maxExceptions": 10, "tpgType": "Int"}} |  |  |  | SSCP | { "updatePeriod": "PT5S", "maxItemsInReadGroup": 100 } | {"pauseBetweenTelegrams": 2000, "host": "proxy.mervis.info", "port": 12349, "user": "uuuuuuu", "password": "ppppppp", "proxyId": "iiiiiii", "ssl": true, "slaveId": 0 } | 111014 | 0 | 4 | WORD | FALSE
123d6188-3068-4c14-a6ca-bd0fe5e30005 | AnalogInput |  |  |  | Level1 | T1 | Level2 | Meter01 | Unit | Hz | FixedName | Frequency_of_supply_voltages | Guid | 123d6188-3068-4c14-a6ca-bd0fe5e30005 | TRUE | Root | my_unique_key | TRUE | [6 empty] | SSCP | { "updatePeriod": "PT5S", "maxItemsInReadGroup": 100 } | {"pauseBetweenTelegrams": 2000, "host": "proxy.mervis.info", "port": 12349, "user": "uuuuuuu", "password": "ppppppp", "proxyId": "iiiiiii", "ssl": true, "slaveId": 0 } | 111015 | 0 | 2 | INT | FALSE
123d6188-3068-4c14-a6ca-bd0fe5e30006 | AnalogInput |  |  |  | Level1 | T1 | Level2 | Meter01 | Unit | MW | FixedName | Current_auxiliary_usage | Guid | 123d6188-3068-4c14-a6ca-bd0fe5e30006 | TRUE | Root | my_unique_key | TRUE | [6 empty] | SSCP | { "updatePeriod": "PT5S", "maxItemsInReadGroup": 100 } | {"pauseBetweenTelegrams": 2000, "host": "proxy.mervis.info", "port": 12349, "user": "uuuuuuu", "password": "ppppppp", "proxyId": "iiiiiii", "ssl": true, "slaveId": 0 } | 111016 | 0 | 2 | INT | FALSE
123d6188-3068-4c14-a6ca-bd0fe5e30007 | DiscreteOutput |  |  |  | Level1 | T1 | Level2 | Meter01 | Unit |  | FixedName | Simulation_mode | Guid | 123d6188-3068-4c14-a6ca-bd0fe5e30007 | TRUE | Root | my_unique_key | TRUE | [6 empty] | SSCP | { "updatePeriod": "PT5S", "maxItemsInReadGroup": 100 } | {"pauseBetweenTelegrams": 2000, "host": "proxy.mervis.info", "port": 12349, "user": "uuuuuuu", "password": "ppppppp", "proxyId": "iiiiiii", "ssl": true, "slaveId": 0 } | 111017 | 0 | 4 | BOOL | FALSE
123d6188-3068-4c14-a6ca-bd0fe5e30008 | AnalogInput |  |  |  | Level1 | T1 | Level2 | Meter01 | Unit | W | FixedName | Total_system_active_power | Guid | 123d6188-3068-4c14-a6ca-bd0fe5e30008 | TRUE | Root | my_unique_key | TRUE | [6 empty] | SSCP | { "updatePeriod": "PT5S", "maxItemsInReadGroup": 100 } | {"pauseBetweenTelegrams": 2000, "host": "proxy.mervis.info", "port": 12349, "user": "uuuuuuu", "password": "ppppppp", "proxyId": "iiiiiii", "ssl": true, "slaveId": 0 } | 111018 | 0 | 2 | INT | FALSE
123d6188-3068-4c14-a6ca-bd0fe5e30009 | AnalogInput |  |  |  | Level1 | T1 | Level2 | Meter01 | Unit | kvar | FixedName | Total_system_reactive_power | Guid | 123d6188-3068-4c14-a6ca-bd0fe5e30009 | TRUE | Root | my_unique_key | TRUE | [6 empty] | SSCP | { "updatePeriod": "PT5S", "maxItemsInReadGroup": 100 } | {"pauseBetweenTelegrams": 2000, "host": "proxy.mervis.info", "port": 12349, "user": "uuuuuuu", "password": "ppppppp", "proxyId": "iiiiiii", "ssl": true, "slaveId": 0 } | 111019 | 0 | 2 | INT | FALSE